ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no Anexo I do edital da licitação em referência, a qual a licitante ...........................................(nome da empresa) DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

O preço está com todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro. A proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

ATENÇÂO: Atentar-se ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder público, conforme instrução normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 alterada pela IN 2145/2023.

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAG | QTDE | UN | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cassete 4 vias - 56.000 btu/h - 220V/2F/60HZ | EV-1 A EV-6 | 6 | unid. |  |  |
| 1.2 | Suportes para condensadora até 60.000 btu/h aço 600 mm/120 kg com pintura eletrostática branca | Suporte | 6 | conjunto |  |  |
| 1.3 | Tubo de PVC ¾” soldável | Tubo PVC 3/4" | 36 | m |  |  |
| 1.4 | Tubo de PVC ½” soldável | Tubo PVC 1/2" | 37 | m |  |  |
| 1.5 | Forro alçapão 60x60 cm p/ forro de Gesso e drywall com tampa e click | Alçapão | 7 | unid. |  |  |
| 1.6 | Luva de redução solda 3/4"X1/2" | Luva Redução | 3 | unid. |  |  |
| 1.7 | Te 3/4" PVC soldável | Tê PVC | 4 | unid. |  |  |
| 1.8 | Joelho 90° PVC 3/4" soldável | Joelho 90° | 18 | unid. |  |  |
| 1.9 | Joelho 90° PVC 1/2" soldável | Joelho 90° | 4 | unid. |  |  |
| 1.10 | Joelho 45° PVC 1/2" soldável | Joelho 45° | 6 | unid. |  |  |
| 1.11 | Miscelânias (para todos os materiais e serviços, incluindo parafusos, arruelas, conectores, colas, adesivos, e materiais de fixação e consumo diversos) | - | 1 | vb |  |  |
| 1.2.0 | VENTILADORES |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ventilador gabinete c/ filtro G4 Q=1790 m³/h, 20 mmca (Marca Sugerida: Multivac CVM 2500) | VT-01 | 1 | unid. |  |  |
| 2 | JUNTA FLEXIVEL / CHAPAS |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Duto em chapa de aço galvanizada #24, inclusive material de fixação e sustentação | DUTOS | 30 | m² |  |  |
| 3 | GRELHAS / DIFUSORES / COMPONENTES |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Grelha de insuflamento com laminas Horizontais de simples deflexão com registro 40x15cm / GHD/GVT (Sugestão: Tosi/Tropical) | GI-1 | 6 | pç |  |  |
| 3.2 | Veneziana de tomada de ar externo de laminas horizontais de simples deflexão 75x50 cm c/ Damper / TAE ( Sugestão: Tosi/Tropical) | AE-1 | 1 | pç |  |  |
| 3.3 | Porta de inspeção 40x25cm | PL-1 | 1 | pç |  |  |
| 4 | TUBULAÇÃO FRIGORIGENA / LIGAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rede frigorífica - tubo de cobre sem costura / isolamento com espuma poliestileno expandido espessura de estrutura celular fechada, pré-formado em tubos, com filme de proteção UV 10 mm - 3/8", inclusive fixação | Infra | 100 | m |  |  |
| 4.2 | Rede frigorífica - tubo de cobre sem costura / isolamento com espuma espuma poliestileno expandido espessura de estrutura celular fechada, pré-formado em tubos, com filme de proteção UV 10 mm entre 10 mm - 7/8", inclusive fixação | Infra | 100 | m |  |  |
| 4.3 | Fita Silver tape Branca 717 - 30 metros x 48 mm | Fitas | 8 | rolo |  |  |
| 4.4 | Material de sustentação para evaporadores | Suportes Evaporadores | 6 | cj |  |  |
| 4.5 | Disjuntores (DISJUNTOR BIPOLAR 40A/C MDW-P 40A) | Disjuntores 40 A | 6 | unid. |  |  |
| 4.6 | Cabo de alimentação FL 6,0MMXPTX750V - Preto | Cabo de alimentação | 300 | m |  |  |
| 4.7 | Cabo Terra FL 6,0MMXVDX750V - Verde | Cabo de alimentação Terra | 40 | m |  |  |
| 4.8 | Eletroduto rígido PVC 1 1/2" + materiais de emenda e fixação | Eletroduto | 30 | m |  |  |
| 4.9 | Curva PVC 90 X 1 1/2" LGA | Curva eletroduto | 4 | pç |  |  |
| 4.10 | Condulete Múltiplo tipo X 1.1/2" com tampa | Condulete | 4 | pç |  |  |
| 4.11 | Pino Tubular PZ-E6012-YELLOW (TI-6-12) 6,0MM 11,10 AM CT-3610 | Terminação de cabos | 30 | pç |  |  |
| 4.12 | Cabo de interligação 4 X 1,5mm² | Cabo de interligação | 100 | m |  |  |
| TOTAL DE MATERIAL |  |  |  |  |  | R$ 119.453,45 |
| 5 | MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | instalação dos aparelhos de ar condicionado/ execução de infraestrutura / acoplamento e startup (inclui os serviços de alvenaria e no forro de gesso) | Infraestrutura | 6 | unitário |  |  |
| 5.2 | Mão de obra de execução e instalação dos dutos, conexão de ventiladores e Grelhas (inclui os serviços de alvenaria e no forro de gesso) | Sistema dutado | 1 | vb |  |  |
| 5.3 | Mão de obra de elétrica | Elétrica | 1 | vb |  |  |
| 5.4 | Serviços complementares | - | 1 | vb |  |  |
| TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |
| (TOTAL DE MATERIAL + TOTAL DE MÃO DE OBRA) |  |  |  |  |  |  |

Valor da proposta por extenso:

Cidade,............ de .............................. de 2025.

_______________________________________

[Assinatura do Representante legalmente constituído]

Nome da Empresa:

CNPJ:

Nome do Representante:

RG: