EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/11

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.469/11

**OBJETO:** **Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para as novas dependências da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.**

A Câmara Municipal de Santa Bárbara D’Oeste leva ao conhecimento dos interessados que houve alterações no edital da licitação em referência, conforme seguem:

**a) O item 3 (Especificações dos Aparelhos) constante do Anexo 1 (Termo de Referência) do edital da licitação em pauta passou a ter a seguinte redação:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Quantid.** | **Especificação** |
| 01 | 01 | Aparelho de ar condicionado, tipo SLIPT HI WALL, capacidade de **7.000 BTUs**, baixo nível de ruído, composto de uma unidade condensadora e uma evaporadora, na voltagem 220 Volts, contendo filtro de ar, compressor rotativo, controle remoto sem fio, consumo reduzido de energia (classificação de eficiência de energia regulamentada pelo INMETRO), com movimento e controle automático do direcionamento de ar e acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do comando remoto. Marca de referência: SPRINGER CARRIER ou superior. |
| 27 | Idem, idem, com capacidade de **12.000 BTUs.** |
| 02 | Idem, idem, com capacidade de **12.000 BTUs. (quente e frio)** |
| 06 | Idem, idem, com capacidade de **18.000 BTUs.** (um do tipo PISO TETO) |
| 03 | Idem, idem, com capacidade de **22.000 BTUs**. |
| 01 | Idem, idem, com capacidade de **22.000 BTUs. (quente e frio)** |
| 01 | Idem, idem, com capacidade de **30.000 BTUs. (quente e frio)** |
| 41 | Kit de instalação, incluindo mão de obra de instalação, tubo de cobre, isolamento, suporte para condensadora, completar gás refrigerante e outros itens necessários para o pleno funcionamento das unidades. |
| 02 | 01 | Compressor rotativo para máquina cassete (K7), da marca York, com capacidade de 48.000 BTUs, com instalação, que deverá incluir também a limpeza do sistema e carga de gás refrigerante específico (R 22). |

**b) Em decorrência dessa alteração, o Anexo II (Modelo de Proposta), passou a ter a seguinte redação:**

 **LOTE ÚNICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Item*** | ***Quant.*** | ***Especificação*** | ***Vr. Unit. R$*** | ***Vr. Total R$*** |
| 01 | 01 | Aparelho de ar condicionado, tipo SLIPT HI WALL, capacidade de **7.000 BTUs**, baixo nível de ruído, composto de uma unidade condensadora e uma evaporadora, na voltagem 220 Volts, contendo filtro de ar, compressor rotativo, controle remoto sem fio, consumo reduzido de energia (classificação de eficiência de energia regulamentada pelo INMETRO), com movimento e controle automático do direcionamento de ar e acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do comando remoto. Marca de referência: SPRINGER CARRIER ou superior. |  |  |
| 27 | Idem, idem, com capacidade de **12.000 BTUs.** |  |  |
| 02 | Idem, idem, com capacidade de **12.000 BTUs. (quente e frio)** |  |  |
| 06 | Idem, idem, com capacidade de **18.000 BTUs.** (um do tipo PISO TETO) |  |  |
| 03 | Idem, idem, com capacidade de **22.000 BTUs**. |  |  |
| 01 | Idem, idem, com capacidade de **22.000 BTUs. (quente e frio)** |  |  |
| 01 | Idem, idem, com capacidade de **30.000 BTUs. (quente e frio)** |  |  |
| 41 | Kit de instalação, incluindo mão de obra de instalação, tubo de cobre, isolamento, suporte para condensadora, completar gás refrigerante e outros itens necessários para o pleno funcionamento das unidades. | . |  |
| 02 | 01 | Compressor rotativo para máquina cassete (K7), da marca York, com capacidade de 48.000 BTUs, com instalação, que deverá incluir também a limpeza do sistema e carga de gás refrigerante específico (R 22). |  |  |
|  |  | **TOTAL DA PROPOSTA** | ................. |  |

**c) Em razão das alterações em questão, a data da reunião de abertura dos envelopes contendo as propostas fica designada para o próximo dia 5 (cinco) de agosto, às 14:00 horas.**

**d) Permanecem inalterados e, portanto, ratificados, os itens do edital não abrangidos pelas alterações em pauta.**

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de julho de 2.011

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paulo César Aoyagui

Pregoeiro